附件

办公设备（挂式空调）报价明细清单

| 序号 | 项目名称 | 参考型号规格或配置技术参数 | 计量单位 | 数量 | 单价 （单位：元 ） | 合计（单位：元 ） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西壮族自治区卫生监督所2026年办公设备（挂式空调）采购项目 | 格力3P： 型号：KFR-72GW/(72521)FNhAb-B1(WIFI) 参数：内机机身尺寸：宽1155mm；高326mm；深248mm 制冷剂：R32 内机净重：18kg 外机净重：42.5kg（部分渠道显示为49.5kg，请以实物为准） 外机尺寸宽：958mm；高660mm；深402mm（部分渠道显示为965×700×396mm，请以实物为准） 电压/频率：220V/50Hz 制冷功率：2060W 扫风方式：上下/左右扫风 循环风量：1360m³/h 制热量：9670W 制热功率：2820W 外机最大噪音：56dB(A) 睡眠模式：按键调节 内机噪音（静音/低风）：33dB(A) 制冷量：7270W 内机最大噪音：44dB(A) 含5米铜管、外机支架 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 |  | 格力2P： 型号：KFR-50GW/(50571)FNhAb-B1JY01 参数：内机机身尺寸：宽942mm；高332mm；深246mm 制冷剂：R32 内机净重：13.5kg 外机净重：35kg 外机尺寸宽：873mm；高555mm；深376mm 电压/频率：220V/50Hz 制冷功率:1260W 扫风方式:上下扫风 循环风量:900m3/h 制热量:7220W 制热功率:1960W 外机最大噪音:53dB(A) 睡眠模式:按键调节 内机噪音（静音/低风）:18dB(A) 制冷量:5050W 内机最大噪音:40dB(A) 含5米铜管、外机支架 | 台 | 3 |  |  |  |
| 3 | 广西壮族自治区卫生监督所2026年办公设备（挂式空调）采购项目 | 格力1.5P： 型号：KFR-35GW/(35531)FNhAa-B1 电压/频率：220V/50Hz 外机尺寸：宽732mm；高553mm；深330mm 内机机身尺寸：宽825mm；高293mm；深196mm 外机净重：23kg 制冷剂：R32 内机净重：9kg 内机噪音（静音/低风）：18dB(A) 扫风方式：上下扫风 制冷功率：620W 睡眠模式：按键调节 制热量：4500W 外机最大噪音：51dB(A) 内机最大噪音：35dB(A) 循环风量：640m3/h 制热功率:1170W 制冷量:2650W 含加管3米、空调外机支架 | 台 | 6 |  |  |  |
|  | 金额合计（大写）： 万 仟 佰 拾 元 角 分（¥ ） |  |  |  |  |  |  |

报价单位签章：

联系人：

电 话：

日 期：   年  月  日